启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目

询价公告

启东市汇龙中学根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

- 采购需求

智能化管理及日常运行维护项目需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配合用户电气工作人员，安排专业人员每周一次对变电站进行巡视巡检，及时发现事故隐患 | 高压设备开关柜运行状态检查。 |
|  |  | 变压器运行情况检查。 |
|  |  | 继电保护装置正常运行情况检查。 |
|  |  | 高压开关柜仪器仪表（电流、电压）运行情况检查、读数记录。 |
|  |  | 高压开关柜内照明、电加热等运行情况检查。 |
|  |  | 电磁锁闭锁回路及运行情况检查。 |
|  |  | 低压开关运行状态、及运行情况检查。 |
|  |  | 低压开关柜仪器仪表（电流、电压）运行情况检查、读数记录。 |
|  |  | 电气设备各个指示灯运行情况检查。 |
|  |  | 电容器运行情况检查、功率因数补偿情况检测，加强用电管理，减少罚款现象。 |
|  |  | 安装远程监控系统，实现PC端及手机客户端随时监控。 |
| 2 | 电试及设备 清洁保养 | 结合巡视巡检做好变电站的环境清洁。 |
|  |  | 保持设备清洁工作，减少粉尘对电气设备的腐蚀。 |
|  |  | 每三个月安排专业人员对变电站进行的清扫，清楷，保持变电站环境卫生整洁，减少粉尘对电气设备的腐蚀。 |
|  |  | 根据电业要求，安排10kV变电站电试工作（每二年一次），并出具相关报告书。 |
|  |  | 根据安全规程要求，定期为安全用具进行检查、试验，并张贴试验合格证。 |
| 3 | 根据客户需求，安排变电站的倒闸操作 | 如有必要，办理正常的变压器停用、启用及投运前的必要工作。 |
|  |  | 根据用户需求，安排变电站内高压柜、变压器、低压柜及出线开关等停起倒闸操作。 |
| 4 | 变电站定置管理 | 建立一套完善的运行维护制度。 |
|  |  | 现场张贴规章制度，加强现场的维护管理，区分有电区域，做警戒划线。 |
|  |  | 每个变配电站建立维保制度，配置记录本。 |
| 5 | 事故应急保障机制 | 建立事故保修制度。 |
|  |  | 承诺保修时间（60分钟）到达事故现场，开展事故抢险及故障排除。 |
|  |  | 变电站内电气设备及元器件损坏需更换的，单个价格在200元以内由乙方免费提供并更换；单个价格在200元及以上由甲方自行采购，乙方负责安装。 |
| 6 | 维保月报制度 | 及时发现运行缺陷，每月出具运行维护报告。 |
|  |  | 对运行中的问题及时做分析、告知并记录。 |
|  |  | 对缺陷进行等级划分，减少事故隐患。 |
|  |  | 及时将事故隐患报告用户单位。 |
| 7 | 保电支持 | 重大节日、重要活动时，或者汛期；配合编写保电方案。 |
|  |  | 保电时间，派驻专业人员参与保电活动。 |
|  |  | 配合需要落实应急电源或发电机组（费用根据实际情况另计）。 |
|  |  | 根据用户需求，参与对相关人员的技术指导及培训工作。 |
| 8 | 咨询服务 | 接受用户用电政策咨询和电费政策咨询。 |
|  |  | 定期安排业务经理上门回访，业务沟通等工作。 |
|  |  | 做好与电力部门的协调工作，及时解决客户的实际问题。 |
|  |  | 根据具体用电情况，结合各变电站的变压器功率使用特点，为客户出具完整的能源管理方案，并配套实际托管运行的方式。在确保安全用电、可靠用电的前提下，为客户提供经济、合理、高效的用电措施。 |
| 9 | 增减容工作 | 办理相关用电申请，配合实施用电工程等相关施工工作。 |
| 10 | 后出线工程 | 根据用电需求，为用户新增用电方案、设计，变电站后续运行方案须结合项目实际运行情况进行优化，具体费用另计。 |
|  |  | 在同等条件下参与用户后出线工程及相关电力电气设备采购（采购施工费另计）。 |

二、本项目的总价最高限价为人民币叁万伍仟肆佰元整（¥ 35400.00元），总报价超过最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.供应商具有有效的营业执照；

4.本项目不接受联合体投标。

四、询价采购报价注意事项

1、供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市汇龙中学官网（http://www.qdshlzx.com.cn/） 。

2、供应商应按照询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。各投标人在报价时请充分考虑各种因素，投标报价包括全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、调试费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、咨询费用、售后服务与维保等一切费用，同时投标人所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。询价公告正文中所涉及的内容按正常费用计入，投标时一次包定,不再另行追加。

对采购人提供的货物需求一览表及技术参数，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求一览表及技术参数不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市汇龙中学

联系人：黄大生       联系电话：13806285318

3.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）报价表：必须按提供的样表格式（附件五）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（6）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式见询价文件附件六）。

（7）采购需求中要求提供的其他材料。

报价文件正一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章。

4.纸质询价响应文件递交

投标截止时间：2024年04月19 日9点00分（北京时间）

开标时间：2024年04月19日9点00分（北京时间）

开标地点：启东市汇龙中学汇德楼三楼会议室

本项目投标文件，须在规定时间内用顺丰邮寄（或送）至指定地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的响应文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

投标文件接收截止时间及接收地点：2024年04月19日9:00前寄达（以送达签收时间为准），逾时则不予受理，接收地点：启东市汇龙中学汇德楼二楼总务处，接收联系人：黄大生，联系电话：13806285318。

5.投标保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，履约保证金在项目验收合格后一个月内全部退还。

五、服务期限：一年。如维保单位能认真履行合同，经双方协商后可续约一年。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站（http://www.qdshlzx.com.cn/）予以公布，公示期为1天，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在中标通知书发出后三十天内签订合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

八、到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

九、付款方式：服务期结束且能认真履行电力维保合同，验收合格后一次性付清。

启东市汇龙中学

2024年 4 月 15 日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市汇龙中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市汇龙中学：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                特授权          代表我公司全权办理针对启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年   月   日

附件五：报价单

启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目

报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件六

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：2024年    月        日