启东市汇龙中学教学楼A.B.C楼消防应急疏散系统采购与安装市场询价调研公告

启东市汇龙中学教学楼A.B.C楼消防应急疏散系统采购与安装项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购要求及说明

1、本项目为启东市汇龙中学教学楼A、B、C楼二至五层消防应急疏散系统改造项目(采购明细详见采购货物清单)。

2、本项目所需设备参数、配置以及安装标准应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2024）的有关规定，并通过CCC产品认证。

3、本项目其他未尽事宜，应按相关国家标准、规范及当地消防主管部门规定执行。

二、采购货物清单

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：单向消防应急疏散指示灯（带防护罩） 2、规格：DC36V 1W带蓄电池 3、安装形式：底距地0.5米 | 套 | 72 | 雷士、德力西、敏华 |
| 2 | 1、名称：双向消防应急疏散指示灯（带防护罩） 2、规格：DC36V 1W带蓄电池 3、安装形式：底距地0.5米 | 套 | 12 | 雷士、德力西、敏华 |
| 3 | 1、名称：双头消防应急照明灯 2、规格：5W带蓄电池 3、安装形式：距地2.5米 | 套 | 60 | 雷士、德力西、敏华 |
| 4 | 1、名称：接线盒 2、规格：86型 2、材质：金属 | 个 | 144 | 正泰、德力西、鑫吉安 |
| 5 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN20 3、配置形式：明配 | 米 | 30 | 江苏国强、天津友发、鑫吉安 |
| 6 | 1、名称：KBG管 2、规格：DN20 3、配置形式：明配 | 米 | 2250 | 江苏国强、天津友发、鑫吉安 |
| 7 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3，规格：ZR-BV-2.5 4、材质：铜芯 | 米 | 4500 | 起帆、德力西、咪咪 |
| 8 | 1、名称：钢管刷漆两道 2、材质：防火漆 | m2 | 190 | 立邦、嘉宝丽、三和 |
| 9 | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：0.5KW(配备AC220V-DC36回路控制模块、消防电源监控模块)具有明显消防标志。 | 台 | 3 | 德力西、正泰、上科 |

三、报价供应商的要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3、报价供应商具有有效的营业执照；

四、约定事项

1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2、本次询价是市场调研，不是招标，是确定项目采购的重要依据，请报价单位到现场踏勘，认真核算、如实报价。

3、本项目拟“现场采购”，在本次询价调研中,提交符合报价要求的单位中，选择三家或以上的报价单位，进行现场采购。

4、报价含材料、运输、人工、安全、保险、税金等所有与本项目有关的一切费用。

5、本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议，学校不回复本次询价结果，不退回所有递交资料。

6、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价报价表于2025年11月28日17:00前，送至启东市汇龙中学，联系地址：启东市汇龙中学汇德楼二楼总务处，联系人：黄大生，联系电话：13806285318。

7、拟定支付方式：按消防规范要求进行安装，安装完毕且验收合格后，第一次付合同价的90%，余款在2年后（验收合格之日算起）经学校使用认可后一次性付清。

启东市汇龙中学

2025年11 月24日

启东市汇龙中学教学楼A.B.C楼消防应急疏散系统采购与安装报  价  表

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：单向消防应急疏散指示灯（带防护罩） 2、规格：DC36V 1W带蓄电池 3、安装形式：底距地0.5米 | 套 | 72 |  |  |  |
| 2 | 1、名称：双向消防应急疏散指示灯（带防护罩） 2、规格：DC36V 1W带蓄电池 3、安装形式：底距地0.5米 | 套 | 12 |  |  |  |
| 3 | 1、名称：双头消防应急照明灯 2、规格：5W带蓄电池 3、安装形式：距地2.5米 | 套 | 60 |  |  |  |
| 4 | 1、名称：接线盒 2、规格：86型 2、材质：金属 | 个 | 144 |  |  |  |
| 5 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN20 3、配置形式：明配 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 | 1、名称：KBG管 2、规格：DN20 3、配置形式：明配 | 米 | 2250 |  |  |  |
| 7 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3，规格：ZR-BV-2.5 4、材质：铜芯 | 米 | 4500 |  |  |  |
| 8 | 1、名称：钢管刷漆两道 2、材质：防火漆 | m2 | 190 |  |  |  |
| 9 | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：0.5KW(配备AC220V-DC36回路控制模块、消防电源监控模块)具有明显消防标志。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  | 小写： |  |
| 备注 | 请报价供应商到现场踏勘，认真核算，以上设备报价包含所需辅料、安装、税金等本项目有关的一切费用。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话 ：

报价日期：